# Załącznik nr 1.2 do SWZ

Zestawienie informacyjno cenowe

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (skreślić niewłaściwe):

____________________________________________________________adres: __________________ NIP ______________, REGON _______________________

Dotyczy: postępowania w przedmiocie: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)”

Uwaga! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

- Zadanie nr 1 – Bojanowo (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 2 – Drobin (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 3 – DŹWIERZUTY 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 4 – GĄBIN (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 5 – GIZAŁKI (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 6 – KWIDZYN 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 7 – DNOWE SKALMIERZYCE 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 8 – WYSZOGRÓD (PV+ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  | 1 szt. |  | 12/20 lat |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  | 1 szt. |  | 15 lat |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 10 lat |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  | 25 lat |  |

- Zadanie nr 9 – BARCZEWO (ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |

- Zadanie nr 10 – DZIAŁDOWO (ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |

- Zadanie nr 11 – PŁOŃSK 1+2 (ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |

- Zadanie nr 12 – WĄBRZEŹNO (ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |

- Zadanie nr 13 – SOMPOLNO (ME)

| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ | Serwis w UE (TAK/NIE) | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Minimalny żądany przez Zamawiającego okres gwarancji | Ofertowany przez Wykonawcę okres gwarancji Termin nie może być krótszy niż wskazany w kolumnie 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  | 5 lat |  |
| 3 | Kontener Magazynowy |  |  |  |  |  |  | 15 lat |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  | 1szt. |  | 10 lat |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  | 1szt. |  | 5 lat |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym