# Załącznik nr 1.2 do SWZ

Zestawienie informacyjno cenowe

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (skreślić niewłaściwe):

____________________________________________________________adres: __________________ NIP ______________, REGON _______________________

Dotyczy: postępowania w przedmiocie: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)”

Uwaga! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym

- Zadanie nr 1 – BOJANOWO (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 30120 |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 9577,1 |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 2 – DROBIN (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 32881 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 32881 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 32880 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 8220 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 8220 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 9922,9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 3 – DŹWIERZUTY 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 49321 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 49321 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 49320 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 12330 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 12330 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 14812,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 4 – GĄBIN (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 19161 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 19161 |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 19160 |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 4790 |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 4790 |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 7131,24 |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 5 – GIZAŁKI (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 27401 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 27401 |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 27400 |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 6850 |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 6850 |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 13765,68 |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 6 – KWIDZYN 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 71241 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 71241 |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 71240 |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 17810 |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 17810 |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 22833,36 |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 7 – NOWE SKALMIERZYCE 1+2 (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 49321 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 49321 |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 49320 |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 12330 |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 12330 |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 14322,1 |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 8 – WYSZOGRÓD (PV+ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 30120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| 111 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moc zainstalowana paneli PV |  |  |  | kW |  |  | 10249,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Liczba paneli PV |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 3 | Łączna moc inwerterów |  |  |  | MVA |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Liczba inwerterów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 5 | Liczba stacji transformatorowych |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 7 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | szt. |  |  | X |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja PV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Panel PV |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Inwerter |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 4. | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 5. | Kable solarne w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |
| 6. | Stacja TRAFO nn/SN |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Transformator stacji transformatorowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wytrzymałość mechaniczna konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Odporność korozyjna powłoki konstrukcji wsporczej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 9 – BARCZEWO (ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 32881 |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 32881 |  |  |  |
| 2 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 32880 |  |  |  |
| 3 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 8220 |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 8220 |  |  |  |
| 5 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |
| 6 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 7 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 8 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 9 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 10 – DZIAŁDOWO (ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 19161 |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 19161 |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 19160 |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 4790 |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 4790 |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 11 – PŁOŃSK 1+2 (ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 63001 |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 63001 |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 63000 |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 15750 |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 15750 |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 12 – WĄBRZEŹNO (ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 30121 |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 30120 |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 7530 |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 85 |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Zadanie nr 13 – SOMPOLNO (ME)

| L.p. | Nazwa |  | Oferowana wartość/ilość |  | J.m. |  | Minimalna wartość żądana przez Zamawiającego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Magazyn energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemność zainstalowana ME |  |  |  | kWh |  | 12385 |  |  |  |
| 2 | Pojemność znamionowa ME |  |  |  | kWh |  | 12385 |  |  |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność energetyczna ME w PPE-ME |  |  |  | kWh |  | 12384 |  |  |  |
| 4 | Maksymalna moc czynna ładowania |  |  |  | kW |  | 3000 |  |  |  |
| 5 | Maksymalna moc czynna rozładowania |  |  |  | kW |  | 3000 |  |  |  |
| 6 | Sprawność RTE systemu ME w PPE-ME |  |  |  | % |  | 83 |  |  |  |
| 7 | Liczba kontenerów ME |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 8 | Liczba przekształtników |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 9 | Liczba transformatorów |  |  |  | szt. |  | X |  |  |  |
| 10 | Łączna moc zainstalowanych PCS |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| 11 | Łączna moc zainstalowanych transformatorów |  |  |  | MVA |  | X |  |  |  |
| L.p. | Nazwa | Nazwa producenta | Model | Typ |  | Serwis w UE (TAK/NIE) |  | J.m. | Cena netto w PLN uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa | Cena netto w EURO uwzględniona w ryczałtowej cenie wykonawstwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Moduły bateryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kontener Magazynowy (powłoka antykorozyjna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekształtnik |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 5 | Transformator |  |  |  |  |  |  | 1szt. |  |  |
| 6 | System EMS |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Kable nn w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 8 | Kable SN w podziale na przekroje |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |
| 9 | Kontener magazynowy (moduły bateryjne wraz z kompletnym BoP) |  |  |  |  |  |  | 1 kWh |  |  |
| 10. | Rozdzielnice SN 30kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym